## Kayseri OSB
LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINA İLİŞKİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
TM Adı | TM Kurulu Gücü ( MVA ) | TM ADI | TM Kurulu Gücü ( MVA ) | BAŞVURUDA BULUNULAN TOPLAM KAPASİTE ( MW ) | Tahsis Edilen Fider Adı (1) | Geçici Kabülü Yapılan Üretim Tesisleri |  |  | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Başvuru Yapılmış, Henüz Bağlantı Görüşü Oluşturulmamış Başvurular (2)
[6 empty] | Kaynak / Yakıt Türü | Sayı ( Adet ) | Kurulu Güç ( kWe ) | Başvuru Sayısı ( Adet ) | Kurulu Güç ( kWe) | Başvuru Sayısı ( Adet ) | Kurulu Güç ( kWe)
Kayseri 3 TM | 100 | KAYSERİ-3 TM | 80/100 | 0 | TR -A | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
[6 empty] | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 |  | 80/100 | 46.7 | TR -B | Güneş | 10 | 5604 | 21 | 39896 | 2 | 1200
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
[6 empty] | Toplam | 10 | 5604 | 21 | 39896 | 2 | 1200
| 100 |  | 80/100 | 65.923 | TR -C | Güneş | 36 | 23098 | 38 | 29009 | 20 | 13816
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
[6 empty] | Toplam | 36 | 23098 | 38 | 29009 | 20 | 13816
Kayseri 4 TM | 100 | KAYSERİ-4 TM | 80/100 | 79.9988 | TR -A | Güneş | 68 | 55586.8 | 28 | 24412 | 0 | 0
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
[6 empty] | Toplam | 68 | 55586.8 | 28 | 24412 | 0 | 0
| 100 |  | 80/100 | 32.766 | TR -B | Güneş | 14 | 10308 | 17 | 17678 | 6 | 4780
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
[6 empty] | Toplam | 14 | 10308 | 17 | 17678 | 6 | 4780
1- TM'de yer alan fider sayısına bağlı olarak ilave fider ismi belirtilerek doldurulacaktır.
2- Başvuru yapılmış, henüz bağlantı görüşü oluşturulmamış başvurular yazılacaktır.
3- Diğerleri başlığı altında tabloda yer almayan kaynak ve yakıt türü yazılacaktır.
4- BOYTEKS KOJEN KAYSERİ 3-TM TR-C'den 8600 kW lisanslı üretim santrali olarak bağlıdır.